## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-08-08 | [7 empty] | 관측률 | 97.6923 | 가동률 | 100
| 관측자 | 유성현
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 9:00 | 1.3 | 5.7 | 54 | NE | 8 | 12 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.4 | 5.7 | 54.2 | SE | 0.7 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 19:27 | 1.2 | 4.9 | 65 | ESE | 1.7 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 586:27 | 1.3 | 5.4333 | 57.7333 |  | 3.4667 |  | 0.33333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | NEO | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 7:43 | 7:45 | 8:40 | 15:39 | 19:35 | [6 empty] | 20:23
| 시작번호 | 16370 | 16371 | 16382 | 16572 | 16672 | [6 empty] | 16683
| 종료번호 | 시상: 16381; 온도: 16571; 습도: 16671; 풍향: 16682
| 개수 | 시상: 11; 온도: 190; 습도: 100; 풍향: 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 16376 | 16378 | B | 10s/20k 20s/26k 30s/27k |  |  | 16677 | 16679 | I | 30s/28k 20s/26k 10s/18k
R | bar: 시각 to 종합날씨
` |  | 16379 | 16381 | R | 20s/21k 30s/24k 40s/22k |  |  | 16680 | 16682 | V | 30s/29k 20s/27k 10s/21k
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 6:44; 온도: 3:43 |  |  | 10:27
| 계획시간 | 시각: 6:59; 온도: 3:51 |  |  | 10:50
| 날씨불량 | 시각: 0:15 |  |  | 0:15
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_016373:T; 온도: T_016376; 풍향: S_016429:N; 월령: S_016468:T | S_016472:T |  | T_016533
|  | 시각: S_016556:N; 온도: T_016593; 풍향: E_016594; 월령: T_016613 | S_016633:N |  | S_016675:T
Note
구름으로 인해서 관측 중지[14:13]/관측 재개[14:28]
E_016594 알수없는 이유로 아웃포커스
last target 400
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -161.1 | -164.3 | 장비실온도 | 18.4 | 17 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -154.9 | -158.6 | 장비실습도 (RH %) | 23 | 26 | PC-TCS Disabled | 2 | ICGui | - |  | -
| Charcoal | -207.8 | -208.3 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -107.6 | -115.5 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 30 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-01-13:1369
| Air in | 22.4 | 18.1 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 40 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 18.6 | 15 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 15.6 | 12.1 | HE 냉각수 유량(GPM) | 4.7 | 4.7 | KVM Down | 0
| Glycol out | 15.1 | 11.7 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.32e-05 | 1.29e-05 | 돔 온도 | 16.7 | 5 | 돔 냉방기 설정온도 | 16
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 36.1 | 72.3 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 1 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인해 방풍막 연결 해제
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688