## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-01-09 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 최정식
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 0:50 | 1.1 | 15.4 | 52 | NW | 8.1 | 47 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:30 | 1.2 | 13 | 58 | NW | 5.3 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 8:45 | 1.1 | 12.2 | 57 | S | 5.3 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 583:55 | 1.1333 | 13.5333 | 55.6667 |  | 6.2333 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: SITE; 습도: ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 23:29; 시상: 23:33; 온도: 0:50; 습도: 8:48 |  |  |  | 9:23
| 시작번호 | 시각: 60640; 시상: 60641; 온도: 60653; 습도: 60798 |  |  |  | 60809
| 종료번호 | 시상: 60652; 온도: 60797; 습도: 60808
| 개수 | 시상: 12; 온도: 145; 습도: 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
|  | 60646 | 60649 | V | 20s/22k 20s/17k 40s/22k 60s/24k |  |  | 60804 | 60806 | R | 50s/22k 40s/26k 20s/19k
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | [8 empty] | 6:53 |  | 6:53
| 계획시간 | [8 empty] | 7:55 |  | 7:55
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_060676:N; 온도: T_060726; 풍향: E_060735-060737; 월령: T_060742 | S_060747:N |  | I_060756
|  | S_060767:T |  | T_060781 |  | S_060789:N |  | S_060798:N
Note
Site Seeing 1.03 / 1.00 / 0.68
[05:13] E_060735-060737 N.ic Crashed 발생, N칩 영상 누락
I_060756 타겟 위치 오류
Kepler_16p06,11,16 리밋으로 미촬영
HiTS17B_88-90 시간 지연으로 미촬영
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
|  | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -157.6 | -161 | 장비실온도 | 17.7 | 18 | PC-TCS Crash | 4 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -160.9 | -164 | 장비실습도 (RH %) | 49 | 45 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -190.1 | -193 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -101.2 | -108.9 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-01-13:1369
| Air in | 32.3 | 26.6 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 27.5 | 22.3 | PT30 Sp gas (psi) | 280 | 280 | IC Dead | 0
| Glycol in | 25.4 | 20.2 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.7 | 2.7 | KVM Down | 0
| Glycol out | 24.3 | 19.3 | Dry air flow(SCFH) | 2.5 | 2.5
| Pressure (torr) | 1.77e-06 | 1.9e-06 | 돔 온도 | 22.4 | 13.5 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 34.4 | 58 | 칠러 설정온도 | 8
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
[05:13] E_060735-060737 N.ic Crashed 발생, N칩 영상 누락
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688