## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-08-04 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 권민경
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 22:51 | 1.4 | 9.3 | 28 | NW | 6.6 | 55 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:04 | 1 | 10.9 | 20 | NE | 14.7 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 10:39 | 1.8 | 9.6 | 19 | W | 1.9 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:48 | 1.4 | 9.9333 | 22.3333 |  | 7.7333 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ENG-SN | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 22:11 | 22:14 | 22:51 | 6:35 | 10:39 | [6 empty] | 10:59
| 시작번호 | 48203 | 48204 | 48216 | 48436 | 48548 | [6 empty] | 48558
| 종료번호 | 시상: 48215; 온도: 48437; 습도: 48547; 풍향: 48557
| 개수 | 시상: 12; 온도: 222; 습도: 112; 풍향: 10
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 48209 | 48211 | V | 20s/20K 30s/20K 40s/19K |  |  | 48553 | 48555 | R | 60s/20K 40s/20K 30s/22K
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 48212 | 48215 | I | 20s/24K 30s/27K 40s26K 60s/28K |  |  | 48556 | 48557 | B | 30s/26K 20s/28k
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 7:01 |  |  | 7:01 | 3:29
| 계획시간 | 시각: 7:44; 시상: 4:04 |  |  | 11:48
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: T_048221; 온도: E_048240-048250; 풍향: S_048263:N; 월령: S_048320:N | I_048436 |  | S_048495:N
|  | 시각: E_048514-048515; 온도: S_048516:M; 풍향: S_048539:M; 월령: T_048541 | S_048543:N |  | S_048545:M
Note
Site Seeing / 1.22 / 1.21 / 1.46
E_048240-048250 초점 맞지 않아 재촬영 048251-048261
I_048436 프로젝트 네임 입력 오류, SN-> ENG-SN
[09:27] E_048514-048515 T.IC CRASHED로 T칩 영상 저장 안됨, 재촬영 048516-048517
BLG Last target 1046
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -153.29 | -156.46 | 장비실온도 | 26.1 | 27.4 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -120.12 | -126.05 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | v7.2 |  | KX2018-01-31:1531
| Charcoal | -191.488 | -194.97 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -87.8 | -95.957 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 30 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 27 | 22.7 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 10 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 22.3 | 18.57 | PT30 Sp gas (psi) | 275 | 260 | IC Dead | 0
| Glycol in | 19.6 | 15.99 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 18.3 | 14.87 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.23e-05 | 1.24e-05 | 돔 온도 | 17.5 | 8.6 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 13 | 14 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
[09:27] T.IC CRASHED 발생
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688