## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-07-09 | [7 empty] | 관측률 | 36.9118 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:00 | 1.8 | 8.87 | 69.64 | NW | 14.87 | 14 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 |  | 6.91 | 90.32 | NW | 26.13 |  | 4 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 2:30 |  | 6.15 | 99 | NW | 27.37 |  | 8 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 561:30 | 1.8 | 7.31 | 86.32 |  | 22.79 |  | 4.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 15:40 | 15:43 | 16:41 | 22:22 | 23:22 | 24:22 | 25:22 | 26:40 |  |  |  | 2:51
| 시작번호 | 28721 | 28722 | 28734 | 28852 | 28862 | 28872 | 28882 | 28892 |  |  |  | 28902
| 종료번호 |  | 28733 | 28851 | 28861 | 28871 | 28881 | 28891 | 28901
| 개수 |  | 12 | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
| OBS: 28727; ALL: 28729; BLG: B; ALL: 20s/28k 31s/30k 43s/28k | I | / / / / /
| BLG: V; ALL: / / / / / | R | / / / / /
` | OBS: 28730; ALL: 28733; BLG: R; ALL: 25s/26k 40s/29k 55s/28k 60s/22k | V | / / / / /
| BLG: I; ALL: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 프로그램: 할당시간; OBS: 8:58; ALL: 2:01 |  |  | 10:59
| 프로그램: 계획시간; OBS: 9:19; ALL: 2:01 |  |  | 11:20
| 프로그램: 날씨불량; OBS: 5:08; ALL: 2:01 |  |  | 7:09
| 프로그램: 기기불량 |  |  | 0:00
| 영상 이상 | S_028757:T |  | S_028791:M
Note
SITE SEEING: 1.39 / 0.00 / 0.00
0회 셔터 불량 발생
0회 N 칩 이상 영상 발생
[21:02] 높은 습도로 관측 중단후 대기.
BLG Nomal Mode Last Number 484
| 프로그램: 기기상태 |  |  | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.779 | -156.142 | 장비실온도 | 23.6 | 26.2 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -136.45 | -138.271 | 장비실습도 (RH %) | 18 | 25 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -208.227 | -208.648 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -113.116 | -114.107 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 25.825 | 22.004 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 28.74 | 24.861 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 0
| Glycol in | 22.405 | 18.555 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 22.889 | 19.005 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.18e-05 | 1.21e-05 | 돔 온도 | 10.9 | 8.7 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 51.1 | 74 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40 퍼센트 이하이므로 방풍막 분리
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688