## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-09-29 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:30 | 1.6 | 12.64 | 22.11 | SE | 12.61 | 76 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 1.45 | 13.21 | 14.79 | NE | 20.24 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:20 | 1.4 | 11.73 | 14.06 | NE | 29.65 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 561:50 | 1.4833 | 12.5267 | 16.9867 |  | 20.8333 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ENG-SN | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 16:45 | 16:48 | 17:25 | 20:50 | 3:30 | [6 empty] | 3:49
| 시작번호 | 45197 | 45198 | 45209 | 45301 | 45480 | [6 empty] | 45491
| 종료번호 | 시상: 45208; 온도: 45300; 습도: 45479; 풍향: 45490
| 개수 | 시상: 11; 온도: 92; 습도: 179; 풍향: 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 45203 | 45205 | B | 20s/32k 26s/27k 41s/27k |  |  | 45485 | 45487 | I | 60s/45k 30s/27k 20s/26k
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 45206 | 45208 | R | 30s/22k 55s/27k 60s/21k |  |  | 45488 | 45490 | V | 45s/24k 35s/38k 20s/22k
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 2:48 |  |  | 2:48 | 6:05
| 계획시간 | 시각: 3:25; 시상: 6:40 |  |  | 10:05
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_045223:T; 온도: S_045232:N; 풍향: T_045244; 월령: E_045308-045309 | B_045314:23 |  | B_045317:23
|  | 시각: B_045328:23; 온도: S_045330:M; 풍향: T_045375; 월령: B_045376:23 | S_045412:T |  | B_045417:23
|  | 시각: B_045426:23; 온도: B_045445:23; 풍향: T_045460; 월령: S_045462:N | E_045478
Note
SITE SEEING: 0.00 / 1.70 / 0.00
E_045308-045309 IC.M dead으로 M chip 영상 없음
BLG K2 Mode Last Number 427
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -155.173 | -156.96 | 장비실온도 | 27.6 | 21.7 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -135.261 | -138.249 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -207.757 | -208.723 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -112.211 | -113.682 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 35 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 25.259 | 20.975 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 28.583 | 24.06 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 255 | IC Dead | 1
| Glycol in | 21.5 | 17.274 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 21.994 | 17.727 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.45e-05 | 1.48e-05 | 돔 온도 | 14.8 | 11.9 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 21.2 | 17.1 | 칠러 설정온도 | 4
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 연결.
돔 셔터소음이 점점 심해짐.
칠러동작중 또는 가동 정지(동작 하지 않고 POWER ON상태) 일때 프라스틱 녹는 냄새가 나서 가동 중지상태임. 점검 필요.
[21:08] IC.M dead
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688