## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-10-22 | [7 empty] | 관측률 | 38.6774 | 가동률 | 100
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 18:00 |  | 20.13 | 35.29 | N | 18.09 | 97 | 8 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 |  | 15.38 | 50.06 | N | 21.62 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 2:48 | 1.94 | 13.51 | 38.45 | N | 28.28 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 560:48 | 1.94 | 16.34 | 41.2667 |  | 22.6633 |  | 3.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ENG | ALL | ENG | SITE | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | 21:17 | 23:35 | 2:48 | [5 empty] | 2:55
| 시작번호 | 49175 | 49176 | 49180 | 49189 | 49190 | 49252 | [5 empty] | 49257
| 종료번호 |  | 49179 | 49188 | 49189 | 49251 | 49256
| 개수 |  | 4 | 9 | 1 | 62 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | [8 empty] | 8:01 |  | 8:01
| 계획시간 | 시상: 1:31 | 6:48 |  | 8:19
| 날씨불량 | 시상: 1:31 | 3:35 |  | 5:06
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_049190-049192; 온도: E_049193-049194; 풍향: S_049201:T; 월령: S_049204:T | E_049210 |  | E_049219
|  | 시각: S_049220:T; 온도: S_049224:T; 풍향: E_049225; 월령: S_049231:N | E_049241-049243 |  | B_049256:26
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
짙은구름으로 인한 플랫촬영 불가 및 관측대기 / [23:35]관측재개
049176-049179,049189 관측 대기 중 ENG Test 영상
049190 외 몇 영상에서 N 이상영상: 옅은 가로 무늬 발생
049193-049194,049210,049219,049225,049241-049243 N 이상영상 (가로방향 이상 패턴, 기존에 발생해왔던 패턴과 동일)
구름으로 인한 새벽플랫 미촬영
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -147.275 | -149.341 | 장비실온도 | 28 | 21.9 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -129.326 | -131.646 | 장비실습도 (RH %) | 19 | 18 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -206.617 | -207.164 | PT13 gas (psi) | 0 | 0 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -112.315 | -112.919 | PT30 #1 gas (psi) | 60 | 55 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 24.829 | 23.513 | PT30 #2 gas (psi) | 60 | 60 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 26.525 | 26.635 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 255 | IC Dead | 0
| Glycol in | 22.663 | 19.801 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 22.868 | 20.269 | Dry air flow(SCFH) | 0.25 | 0.25
| Pressure (torr) | 5.57e-07 | 5.06e-07 | 돔 온도 | 21 | 15.3 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 30.4 | 37.7 | 칠러 설정온도 | 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 연결
IC Spare 점검
N chip 이상영상 및 POT Board 불량 관련 점검
N CBB POT Board 교체 및 조정
듀어 / 월보드 /HE Box 외부 점검
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688