## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2019-01-17 | [7 empty] | 관측률 | #DIV/0! | 가동률 | #DIV/0!
관측자
관측소
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | [9 empty] | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | [9 empty] | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | [9 empty] | 8 | 짙은구름
| 통계 | 576:00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | [10 empty] | OBS
시작시간
시작번호
종료번호
개수
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  |  | B | / / / / / |  |  |  |  | I | / / / / /
|  |  |  | V | / / / / / |  |  |  |  | R | / / / / /
` |  |  | PROG 2: R; PROG 3: / / / / /; PROG 8: V; PROG 9: / / / / /
|  |  |  | I | / / / / / |  |  |  |  | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | TOO | TMT | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 |  | PROG 10: 0:00
| 계획시간 |  | PROG 10: 0:00
| 날씨불량 |  | PROG 10: 0:00
| 기기불량 |  | PROG 10: 0:00
영상 이상
Note
| 기기상태 |  | PROG 10: 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 |  | PROG 2: 장비실온도; PROG 5: PC-TCS Crash; PROG 7: ICSci
| PT30 #2 |  | PROG 2: 장비실습도 (RH %); PROG 5: PC-TCS Disabled; PROG 7: ICGui
| Charcoal |  | PROG 2: PT13 gas (psi); PROG 5: RA Track Error; PROG 7: IC- K/M/T/N
| Real deal |  | PROG 2: PT30 #1 gas (psi); PROG 5: Dec Oscillation; PROG 7: IC-G
| Air in |  | PROG 2: PT30 #2 gas (psi); PROG 5: IC Down; PROG 7: Remarks
| Air out |  | PROG 2: PT30 Sp gas (psi); PROG 5: IC Dead
| Glycol in |  | PROG 2: HE 냉각수 유량(GPM); PROG 5: KVM Down
| Glycol out |  | PROG 2: Dry air flow(SCFH)
| Pressure (torr) |  | PROG 2: 돔 온도; PROG 5: 돔 냉방기 설정온도
| DMAWAIT |  | PROG 2: 돔 습도 (RH %); PROG 5: 칠러 설정온도
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | PROG 2: 주경 냉각상태; PROG 5: R2000 누수여부; PROG 8: 주경면 CO2 청소 (주1회)
| 돔 회전 소음 |  | PROG 2: 주경냉각 호스누수; PROG 5: R2000 소음; PROG 8: 관측 후 주경 확인
| 돔 셔터 sync |  | PROG 2: 칠러 누수; PROG 5: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; PROG 8: 관측 후 주경냉각팬 on
| 돔 회전 sync |  | PROG 2: 칠러 동작상태; PROG 5: ICS & PC-TCS 시각동기; PROG 8: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태
| 돔 누수 여부 |  | PROG 2: 카메라 냉각호스; PROG 5: TCS Agent 연결상태; PROG 8: ICS-DTS전송 s/w실행
| 돔 기타상태 |  | PROG 2: HE 호스누수; PROG 5: ICS HDD 여유공간; PROG 8: 기타상태
| 내외부 CCTV |  | PROG 2: 칠러 냉각수량 (주1회); PROG 5: 관측전 주경 냉각팬 off; PROG 8: Dry air flow 조정
| 망원경 롤러 상태 |  | PROG 2: R2000 냉각수량 (주1회); PROG 5: 관측전 진공게이지 off
기기상태 노트
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688