## Dec Oscillation
2017년 Dec oscillation
* 2017년 8월 22일 보고에 따르면, 월 3회 정도 발생 * 2017년의 경우, 포인팅 에러도 발생 (8/22, 8/30)
| 순번 | 날짜 | 시간(UT) | 파일번호 | 연구과제 | 관측대상 | 위치 |  |  |  |  | 비고
[7 empty] | RA | DEC | HA | EL | Az
| 1 | 2018-05-15 | [9 empty] | 20170515_Dec_Oscillation@SSO 참고
| 2 | 2018-07-23 | [9 empty] | Dec oscillation 매우 심함, RA oscillation 4회
| 3 | 2018-08-22 | [9 empty] | 7회 발생
2018년 Dec oscillation
| 순번 | 날짜 | 시간(UT) | 파일번호 | 연구과제 | 관측대상 | 위치 |  |  |  |  | 비고
[7 empty] | RA | DEC | HA | EL | Az
| 1 | 2018-01-16 |  | 037604 | [7 empty] | 저고도
| 2 | 2018-01-16 |  | 037605 | [7 empty] | 저고도
| 3 | 2018-01-16 |  | 037606 | [7 empty] | 저고도
| 4 | 2018-01-16 |  | 037607 | [7 empty] | 저고도
| 5 | 2018-01-16 |  | 037608 | [7 empty] | 저고도
| 6 | 2018-01-16 |  | 037609 | [7 empty] | 저고도
| 7 | 2018-01-16 |  | 037610 | [7 empty] | 저고도
| 8 | 2018-01-16 |  | 037611 | [7 empty] | 저고도
| 9 | 2018-01-16 |  | 037612 | [7 empty] | 저고도
| 10 | 2018-01-16 |  | 037613 | [7 empty] | 저고도
| 11 | 2018-01-16 |  | 037614 | [7 empty] | 저고도
| 12 | 2018-02-15 |  |  | NEO |  |  |  |  | 40
| 13 | 2018-02-15 |  |  | NEO |  |  |  |  | 40
| 14 | 2018-04-21 | - | - | SN | N2997-1 | - | - | - | 88.9 | 97.3
| 15 | 2018-04-24 | - | - | SN | N3717-2 | - | - | - | 82.9 | -89.7
| 16 | 04월 26일 | 17:50 |  | BLG | BLG04 | 18:03:51.0 | -30:03:20.6 | -00:02:23 | 88.9
| 17 | 05월 05일 | 09:28 | 057770 | SN | N2997-2 | 09:47:40.1 | -31:39:59.9 | +00:30:11 | 83.5 | -81.9
| 18 | 05월 08일 | 07:18 | - | - | - | 08:17:27.9 | -26:46:19.9 | +00:02:02 | 85.7 | -173.5
| 19 | 05월 09일 | 09:38 | 058938 | SN | N3175-2 | 10:16:44.0 | -2924:59.9 | +00:27:31 | 83.6 | -102.3
| 20 | 06월 21일 | 8:32 | 3786 | SN | N3923-2 | 11:52:40.02 | -29:10:00 | +00:30:39.52 | 83.1 | -103.2
| 21 | 06월 22일 | 7:47 | 4090 | ALL | FLAT | 13:24:48.29 | -36:52:50.7 | -01:40:30.58 | 68.4 | 67.3
| 22 | 06월 23일 | 7:47 | 4091 | ALL | FLAT | 13:25:18.57 | -36:45:55.9 | -01:40:01.85 | 68.5 | 67.6
| 23 | 2018-08-14 | 8:12 | 1861 | ALL | FLAT | 17:30:30.06 | -33:03:58.7 | -01:43:11.58 | 68.1 | 77.9
| 24 | 08월 23일 | 9:16 | 20696 | BLG | BLG42 | 17:54:00.48 | -29:09:17.5 | -00:35:43:62 | 82.0 | 101.6
| 25 | 08월 23일 | 9:21 | 20698 | BLG | BLG43 | 18:01:44.48 | -28:04:17.4 | -00:38:14.29 | 81.2 | 107.4
| 26 | 08월 23일 | 9:39 | 20706 | BLG | BLG43 | 18:01:44.43 | -28:04:15.9 | -00:20:42.44 | 84.6 | 122.3
| 27 | 08월 24일 | 17:58 | 21206-8 | NEO | S69347-OC | 02:49:24.7 | -62:50:00.0 | -00:43:01 | 57.4 | 9.1
| 28 | 10월 29일 | 12:29 | 33481 | SITE-SN | N59-1 | 00:13:29.99 | -21:12:59.9 | +00:42:47 | 76.1 | -133.1
| 29 | 11월 5일 | 10:31 | 34757-34759 | sn | N59-1 | 00:13:30 | -21:12:59.10 | -00:47:11 | 75.5 | 130.5
| 30 | 11월6일 | 16:19 | 34853 | MJKIM | Eso556_ccd_T_7 | 06:19:50 | -20:36:44 | -01:01:02.0 | 72.8 | 123.7
| 31 | 11월6일 | 16:45 | 34861-34862 | MJKIM | Eso556_ccd_M_7,K_1 | 6:20:06.83 | -21:37:07.9 | -00:34:30 | 77.8 | 138.7
| 32 | 11월6일 | 17:04 | 34867 | MJKIM | Eso556_ccd_,K_3 | 6:20:30.83 | -21:40:25.9 | -00:16:25 | 79.9 | 157.7
| 33 | 11월6일 | 17:23 | 34873 | MJKIM | Eso556_ccd_,N_1 | 6:15:31.6 | -20:30:07.9 | +00:06:53.4 | 79.3 | -171.0
| 34 | 11월6일 | 18:01 | 34883 | MJKIM | Eso556_ccd_,T_1 | 6:20:06.83 | -20:30:07.9 | +00:40:00 | 76 | -136.4
| 35 | 12월18일 | 12:58 | 40521-4 | NEO | NEO | 05:33:31.29 | -21:45:39.5 | -00:48:27 | 75.7 | 127.9
| 36 | 12월18일 | 13:18 | 40531-2 | NEO | NEO | 05:24:42.63 | -21:55:00.70 | -00:20:00 | 879.3 | 147.1
| 37 | 12월18일 | 13:35 | 40540 | NEO | NEO | 05:33:31.32 | -21:45:39.5 | -00:16.01 | 80 | 158
| 38 | 12월18일 | 13:39 | 40542-3 | NEO | NEO | 05:42:19.89 | -19:38.52.7 | -00:17:48.00 | 77.9 | -178
| 39 | 12월18일 | 13:56 | 40551-2 | NEO | NEO | 05:42:19.91 | -19:38:50.1 | 05:38:59 | 78.6 | 175.4
| 40 | 12월25일 | 13:26 | 41867 | ENG-SN | N2283-1 | 06:43:50.0 | -18:39:59 | -01:08:50 | 70.8 | 126.5
| 41 | 12월25일 | 14:01 | 41883 | ENG-SN | N2207-9 | 06:14:34.00 | -22:07:00 | -02:06:09 | 81.1 | 179.5
| 42 | 12월25일 | 14:41 | 41900 | ENG-SN | N2283-1 | 06:43:50.00 | -18:40:00 | +00:08:31 | 77.4 | -169
| 43 | 12월26일 | 14:15 | 42102 | NEO | A00693-TO | 06:27:51.00 | -19:46:37.1 | 00:03:30.1 | 78.7 | -174.8
| 44 | 12월26일 | 14:29 | 42108 | NEO | A00690-TO | 06:27:51.20 | -21:46:55.1 | +00:17:38 | 79.9 | -155.7
| 45 | 12월26일 | 14:31 | 42109 | NEO | A00691-TO | 06:36:28.7 | -21:56:23.7 | +00:10:22 | 80.6 | -165.1
| 46 | 12월26일 | 14:53 | 42120 | NEO | A00693-TO | 06:27:51.2 | -19:46:34.5 | +00:41:46 | 75.3 | -137.7
| 47 | 12월27일 | 13:31 | 42268 | NEO | A00695-TO | 06:45:06.22 | -20:07:42.2 | -00:54:21 | 73.6 | 128.5
| 48 | 12월27일 | 13:39 | 42272 | NEO | A00690-TO | 06:27:51.2 | -21:46:55.1 | -00:29:18 | 78.8 | 144.0
| 49 | 12월27일 | 14:13 | 42289 | NEO | A00690-TO | 06:27:51.2 | -21:46:55.1 | -00:14:08 | 80.6 | -171.4
| 50 | 12월27일 | 14:39 | 42302 | NEO | A00692-TO | 06:45:06.2 | -22:08:23.9 | +00:13:41 | 80.6 | -159.4
2019년
| 순번 | 날짜 | 시간(UT) | 파일번호 | 연구과제 | 관측대상 | 위치 |  |  |  |  | 비고
[7 empty] | RA | DEC | HA | EL | Az
2019 | 51 | 3월5일 | 12:50 | 54352 | NEO | A01397-TO | 09:30:56.4 | 12:36:00 | +00:04:06 | 46.4 | -178.5
| 51 | 3월8일 | 9:57 | 55068 | SN | N2217-1 | 06:19:36.00 | -26:49:59.9 | +00:37:25.00 | 80.8 | -114.8
| 52 | 3월8일 | 10:02 | 55071 | SN | N2280-1 | 06:41:30.00 | -26:59:59.9 | +00:20:30.48 | 84 | -130.6
| 53 | 3월26일 | 14:42 | 58311 | BLG | BLG11 | 17:27:30 | -29:57:00 |  | 32.71 | 72.2 | 발생 위치 바뀜
| 54 | 3월26일 | 14:59 | 58319 | BLG | BLG37 | 17:44:31.57 | -35:22:15.2 | -04:34:03.70 | 33.71 | 65.7
| 55 | 3월26일 | 15:01 | 58320 | BLG | BLG17 | 17:44:39.73 | -33:15:15.5 | -04:32:39.26 | 33.31 | 68.3
| 56 | 3월26일 | 15:46 | 58339 | BLG | BLG33 | 18:13:15.42 | -30:03:15.1 | -04:16:28:20 | 35.61 | 73.3
| 56 | 3월26일 | 15:57 | 58344 | BLG | BLG21 | 17:54:25.00 | -35:22:23.0 | -03:44:48.50 | 43.41 | 68.9
| 56 | 4월1일 | 14:57 | 59511 | BLG | BLG19 | 17:46:00.4 | -24:48:16.3 | -04:14:39.38 | 34.1 | 79.6
| 57 | 4월1일 | 14:59 | 59512 | BLG | BLG42 | 17:54:07.33 | -29:09:14.6 | -04:20:22.99 | 34.5 | 74.0
| 58 | 4월1일 | 15:01 | 59513 | BLG | BLG43 | 18:01:43.15 | -28:04:13.8 | -04:26:08.58 | 33.0 | 74.7
| 59 | 4월1일 | 15:07 | 59516 | BLG | BLG02 | 17:54:24.45 | -29:01:46.8 | -04:12:30.31 | 36.1 | 74.8
| 60 | 4월1일 | 15:09 | 59517 | BLG | BLG03 | 18:02:00.36 | -27.:56:44.3 | -04:17:56.35 | 34.6 | 75.6
| 61 | 4월1일 | 15:11 | 59518 | BLG | BLG41 | 17:54:07.49 | -31:15:47.2 | -04:08:33.47 | 37.6 | 72.5
| 62 | 4월1일 | 15:13 | 59519 | BLG | BLG33 | 18:13:15.22 | -30:03:12.4 | -04:25:57.85 | 33.7 | 72.5
| 63 | 4월1일 | 15:15 | 59520 | BLG | BLG42 | 17:54:07.52 | -29:09:20.0 | -04:04:07.56 | 37.9 | 75.4
| 64 | 4월1일 | 15:18 | 59521 | BLG | BLG42 | 17:54:07.19 | -29:09:19.5 | -04:01:31.57 | 38.4 | 75.6
| 65 | 4월1일 | 15:20 | 59522 | BLG | BLG43 | 18:01:43.47 | -28:04:18.7 | -04:07:18.48 | 36.9 | 76.4
| 66 | 4월1일 | 15:22 | 59523 | BLG | BLG43 | 18:01:43.49 | -28:04:18.4 | -04:04:54.61 | 37.4 | 76.6
| 67 | 4월1일 | 15:25 | 59524 | BLG | BLG34 | 18:04:00.52 | -32:10:19.6 | -04:04:19.63 | 38.7 | 71.7
| 68 | 4월1일 | 15:27 | 59525 | BLG | BLG34 | 18:04:00.53 | -32:10:19.7 | -04:02:11.95 | 39.2 | 71.9
| 69 | 4월1일 | 15:29 | 59526 | BLG | BLG21 | 17:54:25.74 | -35:22:24.1 | -03:50:38:44 | 42.3 | 68.5
| 70 | 4월1일 | 15:31 | 59527 | BLG | BLG21 | 17:54:25.75 | -35:22:22.7 | -03:48:17.93 | 42.7 | 68.7
| 71 | 4월1일 | 15:44 | 59533 | BLG | BLG43 | 18:01:43.8 | -28:04:24.5 | -03:43:11.00 | 41.9 | 78.6
| 72 | 4월1일 | 15:46 | 59534 | BLG | BLG22 | 17:54:25 | -33:15:25 | -03:33:36 | 45.3 | 72.4
| 73 | 4월1일 | 15:50 | 59535 | BLG | BLG17 | 17:54:25.15 | -29:01:53.3 | -03:30:04 | 45.0 | 78.5
| 74 | 4월1일 | 15:54 | 59538 | BLG | BLG41 | 17:54:08:33 | -31:15:54.10 | -03:25:32 | 46.5 | 75.8
| 75 | 4월1일 | 15:58 | 59540 | BLG | BLG42 | 17:54:08:30 | -29:09:22 | -03:21:15 | 46.8 | 79.1
| 76 | 4월3일 | 10:52 | 59736 | COSMOS |  | 10:00:28.6 | +02:12:20.0
| 77 | 4월4일 | 10:38 | 60015 | NEO | A01967-TO | 08:51:02.24 | 11:25:28.9 | 00:33:12.50 | 46.97 | -168.0
| 78 | 4월4일 | 14:19 | 60141 | BLG | BLG13 | 17:34:49.62 | -34:21:28.8 | -04:30:00.95 | 34.25 | 67.2
| 79 | 4월 28일 | 12:14 | 609 | SN | N5128-1 | 13:23:10.01 | -43:19:59.6 | -00:40:29.10 | 75.3 | 30.1
| 80 | 4월 28일 | 12:25 | 612 | SN | K196-1 | 13:24:30.02 | -45:50:01.0 | -00:38:55.2 | 73.3 | 24.2

## FSA shutter error
Full Shutter error
년도 | 날짜(UT) | 순번 | 시간(UT) | 연구과제 | 천체 | 관측 영상 이름 | 위치 |  | 비고
[7 empty] | Elevation | Azimuth
2018 | 12월18일 | 1 | 10:34 | SN |  | 040466 | 67.3 | 113.2 | >k.ic shopen / shclose 로 해결
| 12월18일 | 1 | 14:48 | NEO |  | 영상촬영전 | 72.3 | -109.3 | 스스로 복구됨
| 12월18일 | 2 | 14:57 | NEO |  | 영상촬영전 | 74.5 | -114.8 | 스스로 복구됨
| 12월21일 | 1 | 15:50 | ENG-SN |  | 영상촬영전 | 70.2 | -105.1 | aux전원 on/off 후 복구됨
2019 | 2019-01-14 | 1 | 12:29 | SITE |  | 영상촬영전 | 59.3 | -177 | aux전원 on/off 및 여러방법동원
| 2019-01-17 | 2 | 18:43 | ALL |  | 영상촬영전 | 66.4 | -117.1 | >k.ic shopen / shclose 로 해결
| 2019-01-21 | 3 | 13:09 | LMC |  | 영상촬영전 | 47.8 | -15.7 | >k.ic shopen / shclose 로 해결
| 2019-01-22 | 4 | 12:29 | LMC |  | 영상촬영전 | 49.7 | -11.5 | >k.ic shopen / shclose 로 해결
| 2019-04-17 | 5 | 10:32 | NEO |  | 영상촬영전 | 62 | -134 | aux전원 on/off 후 복구됨

## dome shutter sync(해결)
셔터 에러
날짜 | 순번 | 연구과제 | 천체 | 위치 |  | 비고
|  |  |  | Elevation | Azimuth
7월21일 | 1 | SN | E149-1 | 64.8 | 11.7 | Shutter Sync error
7월25일 | 1 | flat | - | 68.5 | 71.6 | 싱크 오류