## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-02-07 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 고승원 | 권민경
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 0:47 | 1.1 | 17.2 | 34 | N | 3.4 | 3 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:45 | 1 | 16 | 42.1 | NE | 9.4 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 9:13 | 0.8 | 14.7 | 43 | NNW | 9.3 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 584:26 | 0.96667 | 15.9667 | 39.7 |  | 7.3667 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: ECSUNG; 습도: ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 23:21; 시상: 23:23; 온도: 0:44; 습도: 9:04 |  |  |  | 9:49
| 시작번호 | 시각: 51497; 시상: 51498; 온도: 51513; 습도: 51664 |  |  |  | 51677
| 종료번호 | 시상: 51512; 온도: 51663; 습도: 51676
| 개수 | 시상: 15; 온도: 151; 습도: 13
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 51506 | 51508 | V | 20s/27K, 35s/32K, 45s/27K |  |  | 51672 | 51674 | R | 60s/22K, 50s/29K, 35s/32K
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 51509 | 51512 | I | 30s/40K, 35s/33K, 45s/32K, 60s/30K |  |  | 51675 | 51676 | B | 30s/33K, 20s/35K
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 풍향: 7:42 |  |  | 7:42
| 계획시간 | 풍향: 8:20 |  |  | 8:20
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_051539:M
Note
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -106.6 | -115 | 장비실온도 | 20.6 | 19.8 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-16:1336
| PT30 #2 | -152.7 | -157.5 | 장비실습도 (RH %) | 48 | 51 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-16:1336
| Charcoal | -191.4 | -194.3 | PT13 gas (psi) | 13 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | ICIMACS_v7.2 |  | KS2015-11-17:1343
| Real deal | -79.9 | -88.2 | PT30 #1 gas (psi) | 2 | 2 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-01-13:1369
| Air in | 32.4 | 27.3 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 30 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 27.6 | 22.9 | PT30 Sp gas (psi) | 285 | 275 | IC Dead | 0
| Glycol in | 24.8 | 20.1 | HE 냉각수 유량(GPM) | 3.1 | 3.2 | KVM Down | 0
| Glycol out | 25.9 | 21.2 | Dry air flow(SCFH) | 2 | 2
| Pressure (torr) | 1.58e-05 | 1.67e-05 | 돔 온도 | 22.1 | 15 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 31.2 | 46 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688