## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-03-19 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 18:12 | 1.44 | 13.66 | 49.65 | W | 22.64 | 89 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 23:20 | 1.22 | 8.84 | 55.1 | WSW | 16.93 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:45 | 1.52 | 7.79 | 50.3 | W | 16.39 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 561:33 | 1.3933 | 10.0967 | 51.6833 |  | 18.6533 |  | 0.33333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | DIR-SN | ALL | BLG | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 17:01 | 17:04 | 18:04 | 23:35 | 23:45 | 3:49 | [5 empty] | 4:30
| 시작번호 | 47670 | 47671 | 47691 | 47833 | 47838 | 47925 | [5 empty] | 47945
| 종료번호 |  | 47690 | 47832 | 47837 | 47924 | 47944
| 개수 |  | 20 | 142 | 5 | 87 | 20
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 47674 | 47676 | B | 25s/44k, 30s/28k, 55s/34k |  |  | 47928 | 47930 | I | 60s/20k, 60s/30k, 43s/32k
|  | 온도: V; 습도: / / / / /; 월령: 47931; 종합날씨: 47931 | R | 28s/30k
` |  | 47677 | 47678 | R | 35s/35k, 51s/35k |  |  | 47932 | 47934 | V | 40s/25k, 35s/34k, 22s/33k
|  | 시각: 47679; 시상: 47680; 온도: I; 습도: 60s/32k, 60s/24k | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 4:12 |  | 4:55 | 9:07
| 계획시간 | 시각: 4:02; 시상: 5:26 |  |  | 9:28
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_047730; 온도: S_047760:N; 풍향: S_047822:M; 월령: S_047866:T | T_047882 |  | E_047886
S_047899:N
Note
047730 특이 영상, 확인 요청 드림.
047760 Scrambled, 047761재측정
047822 Scrambled, 047823재측정
047866 Scrambled, 047867재측정
047882 별흐름, 047883 재측정
047886 특이 영상, 047888 재측정
047899 Scrambled, 047900 재측정 결과 별흐름, 047901 다시 한번 재측정
BLG, 금일 마지막 관측번호(825번)
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -151.7 | -154.517 | 장비실온도 | 26.2 | 24.9 | PC-TCS Crash | 3 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| PT30 #2 | -135.24 | -139.588 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -209.254 | -211.455 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Real deal | -112.311 | -113.778 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 50 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Air in | 25.022 | 15.982 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 45 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 29.074 | 19.637 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 21.909 | 12.878 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.2 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 22.254 | 13.425 | Dry air flow(SCFH) | 2 | 2
| Pressure (torr) | 1.01e-05 | 9.82e-06 | 돔 온도 | 16.8 | 9.6 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 33.5 | 44.9 | 칠러 설정온도 | 4
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 4 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 1
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 1
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 1
기기상태 노트
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688