## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-04-10 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:26 | 1.12 | 19.41 | 44.66 | NW | 16.75 | 18 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 23:04 | 1.79 | 15.69 | 65.77 | NNW | 32.8 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 4:00 | 1.68 | 13.91 | 75.19 | NNW | 38.26 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:34 | 1.53 | 16.3367 | 61.8733 |  | 29.27 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | DIR-NEO | ALL | BLG | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 16:12 | 16:15 | 17:26 | 22:04 | 22:12 | 4:00 | [5 empty] | 4:28
| 시작번호 | 51360 | 51361 | 51375 | 51467 | 51472 | 51613 | [5 empty] | 51627
| 종료번호 |  | 51374 | 51466 | 51471 | 51612 | 51626
| 개수 |  | 14 | 92 | 5 | 141 | 14
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 51369 | 51371 | V | 20s/24k 38s/27k 55s/23k |  |  | 51621 | 51623 | R | 60s/18k 55s/27k 37s/28k
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 51372 | 51374 | I | 38s/34k 45s/27k 57s/22k |  |  | 51624 | 51626 | B | 45s/26k 30s/28k 20s/27k
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 5:53 |  | 3:57 | 9:50
| 계획시간 | 시각: 5:42; 온도: 4:38 |  |  | 10:20
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_051374:N; 온도: S_051387:N; 풍향: I_051419; 월령: I_051420 | I_051472 |  | I_051473
|  | S_051528:N |  | E_051542
Note
051419,051420 Focus 값 입력오류
051472,051473 Project 명 입력오류 051474 051475으로 재측정
051542 Disabled 로 인한 별흐름 051543로 재측정
051589,051590 IC DEAD로 인한 T칩영상 저장 안됨
BLG, 마지막 번호 1525번.
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -150.898 | -153.379 | 장비실온도 | 29.7 | 21.7 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| PT30 #2 | -134.335 | -137.689 | 장비실습도 (RH %) | 23 | 45 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -208.244 | -209.729 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Real deal | -112.188 | -113.127 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Air in | 29.951 | 22.026 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 40 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 33.853 | 25.642 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 250 | IC Dead | 1
| Glycol in | 26.867 | 18.954 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.4 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 27.511 | 19.57 | Dry air flow(SCFH) | 2 | 2
| Pressure (torr) | 1.03e-05 | 1.06e-05 | 돔 온도 | 19.5 | 14.5 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 39.1 | 76.1 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 4 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 1
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 1
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 1
기기상태 노트
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688