## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-04-13 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:53 | 1.24 | 19.85 | 33.32 | WNW | 29.11 | 48 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 23:00 | 1.86 | 18.19 | 37.73 | NW | 14.55 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 4:10 | 2 | 16.74 | 40.99 | NWN | 23.29 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:17 | 1.7 | 18.26 | 37.3467 |  | 22.3167 |  | 0.33333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | PROG 1: ALL; PROG 2: SN; PROG 3: ALL; PROG 4: BLG; PROG 5: ALL | OBS
| 시작시간 | 16:32 | PROG 1: 16:35; PROG 2: 17:45; PROG 3: 21:48; PROG 4: 22:15; PROG 5: 4:19 | 4:58
| 시작번호 | 52228 | PROG 1: 52229; PROG 2: 52252; PROG 3: 52359; PROG 4: 52364; PROG 5: 52509 | 52529
| 종료번호 |  | PROG 1: 52251; PROG 2: 52358; PROG 3: 52363; PROG 4: 52508; PROG 5: 52528
| 개수 |  | PROG 1: 23; PROG 2: 107; PROG 3: 5; PROG 4: 145; PROG 5: 20
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 52232 | 52235 | B | 20s/45k, 20s/28k, 37s/32k, 57s/32k |  |  | 52509 | 52511 | I | 60s/30k 45s/32k 30s/30k
|  |  |  | V | / / / / / |  |  | 52512 | 52513 | R | 40s/60k, 20s/50k
` |  | 52236 | 52237 | R | 40s/40k, 60s/42k |  |  | 52514 | 52515 | V | 40s/65k, 20s/58k
|  | 52238 | PROG 1: 52240; PROG 2: I; PROG 3: 45s/40k, 50s/28k, 60s/22k; PROG 8: B; PROG 9: / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 6:07 | PROG 1: 3:49; PROG 10: 9:56
| 계획시간 | 6:01 | PROG 1: 4:01; PROG 10: 10:02
| 날씨불량 |  | PROG 10: 0:00
| 기기불량 |  | PROG 10: 0:00
| 영상 이상 | S_052268:N | PROG 2: S_052281:N; PROG 4: B_052282:30; PROG 6: B_052284:30; PROG 8: B_052323:30; PROG 10: S_052414:N
|  | S_052440:M | PROG 2: S_052448:T
Note
[19:45]SN, N5128-1에서 좌표 Slip 발생함.
Scrambled 052268, 052270으로 재측정
Scrambled 052281, 052283으로 재측정
Scrambled 052414, 052416으로 재측정
Scrambled 052440, 052441으로 재측정
Scrambled 052448, 052449으로 재측정
BLG, 마지막 번호 1905번.
| 기기상태 |  | PROG 10: 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -150.237 | -152.647 | 장비실온도 | 27.6 | 24.7 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| PT30 #2 | -133.56 | -137.075 | 장비실습도 (RH %) | 19 | 23 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -207.714 | -209.281 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Real deal | -111.567 | -112.711 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 50 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Air in | 31.912 | 23.552 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 40 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 35.891 | 27.383 | PT30 Sp gas (psi) | 265 | 255 | IC Dead | 0
| Glycol in | 28.832 | 20.429 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.2 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 29.459 | PROG 1: 21.03; PROG 2: Dry air flow(SCFH); PROG 3: 2; PROG 4: 2
| Pressure (torr) | 1.08e-05 | 1.12e-05 | 돔 온도 | 20.5 | 16.6 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 | PROG 2: 돔 습도 (RH %); PROG 3: 35.3; PROG 4: 45.3; PROG 5: 칠러 설정온도; PROG 6: 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 1 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 4 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 1
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | PROG 1: 0; PROG 2: 칠러 냉각수량 (주1회); PROG 4: 0; PROG 5: 관측전 주경 냉각팬 off; PROG 7: 1
| 망원경 롤러 상태 |  | PROG 1: 0; PROG 2: R2000 냉각수량 (주1회); PROG 4: 0; PROG 5: 관측전 진공게이지 off; PROG 7: 1
기기상태 노트
돔셔터 Elevation 80~90 degree사이에 소음이 심하여 Dome shutter를 완전개방후 관측함.
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688