## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-07-28 | [7 empty] | 관측률 | 0 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 16:05 |  | 5.9 | 98.9 | WNW | 56.99 | 27 | 8 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 23:42 |  | 5.48 | 98.45 | WNW | 36.1 |  | 8 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:50 |  | 4.71 | 98.98 | WNW | 26.6 |  | 8 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:45 | #DIV/0! | 5.3633 | 98.7767 |  | 39.8967 |  | 8 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL
| 시작시간 | 시각: 15:46; 시상: 17:48
| 시작번호 | 시각: 21387; 시상: 21388
| 종료번호 | 시상: 21395
| 개수 | 시상: 8
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 7:44; 시상: 2:57 |  |  | 10:41
| 계획시간 | 시각: 7:44; 시상: 2:57 |  |  | 10:41
| 날씨불량 | 시각: 7:44; 시상: 2:57 |  |  | 10:41
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
영상 이상
Note
SITE SEEING: 0.0 / 0.0 / 0.0
[16:00]고습으로 저녁Flat 측정을 못하고 이후 측정 대기
[03:57]날씨가 호전되지 않음과 동시에 UPS Down, 향후 대책 협의중.
UPS Down으로 종료시, 항상 실시하는 Projid ALL및 obs를 관측하지 못함.
BLG 마지막 번호2331
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -156.433 |  | 장비실온도 | 24.1 |  | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -141.395 |  | 장비실습도 (RH %) | 29 |  | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -209.723 |  | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KS2016-01-03:1370
| Real deal | -115.459 |  | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2
| Air in | 20.251 |  | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 23.576 |  | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 17.144 |  | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.2 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 시각: 17.734; 온도: Dry air flow(SCFH); 습도: 1; 풍향: 1
| Pressure (torr) | 1.33e-05 |  | 돔 온도 | 6.6 |  | 돔 냉방기 설정온도 | 8
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 88.8 |  | 칠러 설정온도 | 8
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 2 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
[09:24] 날씨 불량으로 대기를 하던중 갑자기 컴퓨터랙 실내에서 퍽소리와 함께 UPS가 오동작함.
배전반에 CRT B. 스위치가 내려가 있었으며, 이를 다시 ON 시키고 추가 확인을 한 결과,
UPS 전면부 display창에 표시된 내용은 Input FUSE BROKEN, Contact vendor 였음.
Note. UPS 제조사는 TRIPPLITE, Part Number는 SU6000RT4UHVPM.
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688