## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-09-24 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:33 | 1.15 | 11.35 | 40.82 | W | 10.2 | 33 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 1.5 | 8.34 | 69.4 | E | 7.89 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:17 | 1.8 | 8.43 | 64.78 | E | 4.68 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 561:44 | 1.4833 | 9.3733 | 58.3333 |  | 7.59 |  | 1 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ALL | SN | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 16:29 | 16:31 | 17:25 | 21:01 | 21:06 | 3:14 | [5 empty] | 3:58
| 시작번호 | 31458 | 31459 | 31475 | 31573 | 31578 | 31728 | [5 empty] | 31743
| 종료번호 |  | 31474 | 31572 | 31577 | 31727 | 31742
| 개수 |  | 16 | 98 | 5 | 150 | 15
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 31467 | 31469 | B | 20s/54k 20s/34k 30s/31k |  |  | 31736 | 31738 | I | 60s/32k 35s/28k 20s/27k
|  | 온도: V; 습도: / / / / /; 월령: 31739; 종합날씨: 31740 | R | 20s/26k 20s/40k
` |  | 31470 | 31471 | R | 30s/31k 47s/33k |  |  | 31741 | 31742 | V | 20s/26k 20s/40k
|  | 시각: 31472; 시상: 31474; 온도: I; 습도: 60s/60k 60s/24k 60s/24k | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 3:22; 시상: 5:40 |  |  | 9:02
| 계획시간 | 시각: 3:34; 시상: 6:07 |  |  | 9:41
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_031506:M; 온도: S_031599:MNT; 풍향: S_031657:T; 월령: S_031678:M | S_031681:N |  | S_031691:N
Note
SITE SEEING: 1.19 / 1.50 / 0.78
ic down으로 031671 file 존재하지 않음.
[02:54] E149-1 좌표이동불가
[03:05] NGC59-1 좌표이동불가
[03:13] N55-1 좌표이동불가
BLG 마지막 번호 1562
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.326 | -157.146 | 장비실온도 | 25.3 | 21.5 | PC-TCS Crash | 3 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -139.118 | -143.803 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 22 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -203.214 | -205.127 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KS2016-01-03:1370
| Real deal | -112.565 | -116.482 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2
| Air in | 23.591 | 17.649 | PT30 #2 gas (psi) | 30 | 30 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 27.529 | 21.015 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 19.893 | 14.115 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.4 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 20.638 | 14.818 | Dry air flow(SCFH) | 0.5 | 0.5
| Pressure (torr) | 1.59e-05 | 1.64e-05 | 돔 온도 | 14 | 9.3 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 20.5 | 63.5 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 2 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 1
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
UPS Electronic Bypass mode로 변환후 적용중
UPS 수리완료시점 까지 관측외 시간에는 AUX & Pc TCS computer Shut down
Dome shutter track(or rail)을 오르고 내리는 방풍막에 달린 Roller에 문제가 있어 돔셔터를 완전개방후 측정함.
시작 시점 부표 눈금: 0.5, 증가 : 0회, 감소 : 0회 (총 확인 횟수 : 2회)
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688