## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2017-12-14 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 고승원 | 최정식
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 0:31 | 1.7 | 16 | 19 | NW | 6.2 | 15 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 5:00 | 1.8 | 15 | 23 | N | 2.9 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 8:46 | 1.5 | 14.9 | 21 | NW | 5.4 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 584:15 | 1.6667 | 15.3 | 21 |  | 4.8333 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: NEO; 습도: ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 23:07; 시상: 23:13; 온도: 0:31; 습도: 8:51 |  |  |  | 9:16
| 시작번호 | 시각: 55090; 시상: 55091; 온도: 55097; 습도: 55317 |  |  |  | 55331
| 종료번호 | 시상: 55096; 온도: 55316; 습도: 55330
| 개수 | 시상: 6; 온도: 220; 습도: 14
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
z | bar: 시각 to 종합날씨
i | bar: 시각 to 종합날씨
` |  | 온도: i; 월령: 55317; 종합날씨: 55322 | r | 60s/12K 60s/19K 50s/24K 30s/19K 20s/17K 20s/22K
g | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 온도: 6:43 |  |  | 6:43
| 계획시간 | 온도: 8:15 |  |  | 8:15
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_055097-055122; 온도: S_055093:M; 풍향: E_055094; 월령: B_055127-055128:12 | S_055134:T |  | E_055153-055154
|  | 시각: E_055159-055162; 온도: E_055172-055173; 풍향: I_055192; 월령: S_055248:N | I_055263 |  | S_055267:N
|  | I_055311 |  | S_055328:M
Note
Site Seeing 0.90 / 0.99 / 0.00
월령 40% 미만이 되어 방풍막 해제
E_055097-055122 focus 조정
E_055094 M칩 영상 누락됨
E_055153-055154 z filter 오류로 055136, 055140 재촬영
E_055159-055162 재촬영 요청으로 R14304-S2 재촬영
E_055172-055173 재촬영 요청으로 R14609-S2 g,r filter 재촬영
I_055192 초점 오류 / I_055263 타겟 입력 오류 / I_055311 exptime 오류
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
|  | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -159.2 | -160.8 | 장비실온도 | 17.9 | 17.8 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -162.6 | -164.1 | 장비실습도 (RH %) | 40 | 27 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -193.5 | -191.1 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -105.5 | -110.2 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-01-13:1369
| Air in | 29 | 27.6 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 24.5 | 23.3 | PT30 Sp gas (psi) | 275 | 270 | IC Dead | 0
| Glycol in | 22.6 | 21.4 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.8 | 2.8 | KVM Down | 0
| Glycol out | 21.7 | 20.6 | Dry air flow(SCFH) | 1.8 | 1.8
| Pressure (torr) | 6.28e-07 | 7.31e-07 | 돔 온도 | 17.5 | 12.9 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 34.3 | 18.2 | 칠러 설정온도 | 8
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
기존의 Johnson 필터에서 Sloan 필터로 교체
월령 40% 미만이 되어 방풍막 해제
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688