## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2020-10-03 | [7 empty] | 관측률 | 97.6534 | 가동률 | 97.6534
| 관측자 | 김정묵
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 9:34 | - | 17.8 | 41.3 | NE | 3.5 | 98 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.2 | 16.9 | 40.4 | NNW | 0.7 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 18:21 | 3 | 11.9 | 72.6 | NNE | 4 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 584:47 | 2.1 | 15.5333 | 51.4333 |  | 2.7333 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ENG-KSP | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 9:30 | 9:31 | 9:47 | 11:53 | 18:21 | 18:55 | [5 empty] | 19:02
| 시작번호 | 37825 | 37826 | 37835 | 37894 | 38071 | 38085 | [5 empty] | 38090
| 종료번호 |  | 37830 | 37893 | 38070 | 38084 | 38089
| 개수 |  | 5 | 59 | 177 | 14 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / | I | / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / | R | / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / | V | / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / | B | / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | SULF | DEEPS | KS4 | TMT | TOO | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 2:28 |  |  | 2:28 | 6:18
| 계획시간 | 시각: 2:18; 시상: 6:27; 월령: 0:29 |  |  | 9:14
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시각: 0:13 |  |  | 0:13
| 영상 이상 | 시각: S_037825:T; 온도: S_037830:M; 풍향: S_037830:N; 월령: S_037832:T | I_037831-037833 |  | I_037834
|  | 시각: E_037831-037834; 온도: S_037835:T; 풍향: I_037835; 월령: S_037838:T | S_037844:T |  | S_037850:T
|  | 시각: S_037852:T; 온도: S_037862-037864:T; 풍향: S_037875:N; 월령: S_037878:T | S_037880:T |  | S_037895:T
|  | 시각: S_037903:T; 온도: S_037907:T; 풍향: S_037914:T; 월령: S_037929:T | S_037932:T |  | S_037936:T
|  | 시각: S_037939:T; 온도: S_037940-037941:T; 풍향: S_037958-037959:T; 월령: S_037970:T | S_037974:T |  | T_037986
|  | 시각: S_037987:T; 온도: S_038001:T; 풍향: S_038005:T; 월령: S_038008:T | S_038019:T |  | S_038024:T
|  | S_038053:T |  | S_038055:T |  | S_038061-038062:T |  | S_038084:T
Note
I_037831-037833 셔터오픈 시간과 OBS 시간이 2초가량 차이남.
12:57 | I_037834 ic.gui 재실행 후 object focus 미입력으로 dark end가 입력됨.
E_037831-037834 초점 확인 및 시간 확인영상.
I_037835 tcsagent 끊김으로 헤더에 RA 17:46:17 DEC -29:42:30 alt 55부근이 미입력됨.
T_037986 PC-TCS crash 영상.
16:00 이후 구름의 영향을 받음.
c.T crash가 자주 일어나고 T crash 이후 스크립트가 종종 멈춤.
last mkk2list BLG target 1579
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -157.3 | -161.9 | 장비실온도 | 27.1 | 22.5 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -152.5 | -157.2 | 장비실습도 (RH %) | 17 | 33 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -209.4 | -211.1 | PT13 gas (psi) | 20 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -114.8 | -124.5 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 29.7 | 21.1 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 45 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 30.6 | 21.9 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 265 | IC Dead | 0
| Glycol in | 26.8 | 18.6 | HE 냉각수 유량(GPM) | OFF | OFF | KVM Down | 0
| Glycol out | 28.2 | 19.4 | Dry air flow(SCFH) | 0.5 | 0.5
| Pressure (torr) | 1.71e-05 | 1.67e-05 | 돔 온도 | 23.9 | 15.2 | 돔 냉방기 설정온도 | OFF
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 36.9 | 67.4 | 칠러 설정온도 | OFF
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결.
관측 중 76-81 소음 발생.
R2000 가동 불량으로 HE box 개방 후 관측.
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688