## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2020-11-27 | [7 empty] | 관측률 | 73.4531 | 가동률 | 94.2116
| 관측자 | 장호우
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:32 | 1.7 | 26.2 | 30 | N | 1.4 | 91.3 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:15 | 1.3 | 25.3 | 30 | N | 1.3 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:23 | 2.4 | 19.9 | 51 | N | 4.7 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 582:51 | 1.8 | 23.8 | 37 |  | 2.4667 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 9:22 | 9:25 | 9:59 | 10:48 | 17:25 | 18:20 | [5 empty] | 18:25
| 시작번호 | 46997 | 46998 | 47003 | 47017 | 47171 | 47186 | [5 empty] | 47191
| 종료번호 |  | 47002 | 47016 | 47170 | 47185 | 47190
| 개수 |  | 5 | 14 | 154 | 15 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
R | bar: 시각 to 종합날씨
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | SULF | DEEPS | KS4 | TMT |  | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시상: 6:51 |  |  | 6:51
| 계획시간 | 시상: 6:37; 월령: 1:44 |  |  | 8:21
| 날씨불량 | 시상: 0:55; 월령: 0:49 |  |  | 1:44
| 기기불량 | 월령: 0:29 |  |  | 0:29
| 영상 이상 | 시각: C_047025-047029; 온도: T_047077; 풍향: S_047134:T; 월령: S_047156:M | S_047172:N
Note
4 | TMT 구름으로 인하여 관츨 불가
12:57 | 11:05 ~ 12:00 구름으로 관측중단, 구름 없는 방향으로 관측하기 위해 SN02_06 파일로 넘어감
적경 02h의 대상들이 달(적경 2h, 적위 +10 부근)의 영향을 많이 받음
17:29 - 17:58 sci.ic crashed 로 인하여 관측 중단
last KS4 script number 7
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -158.6 | -160.1 | 장비실온도 | 24.5 | 25.3 | PC-TCS Crash | 3 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -152.9 | -154.5 | 장비실습도 (RH %) | 27 | 31 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -208.1 | -208.8 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -117.9 | -119.3 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 38.6 | 33.1 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 34.7 | 29.1 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 270 | IC Dead | 0
| Glycol in | 32.1 | 26.4 | HE 냉각수 유량(GPM) | 4.6 | 4.8 | KVM Down | 0
| Glycol out | 31.5 | 25.7 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 2.53e-05 | 2.34e-05 | 돔 온도 | 24.5 | 22.3 | 돔 냉방기 설정온도 | OFF
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 36.1 | 51.2 | 칠러 설정온도 | OFF
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결.
돔 셔터 70-88 소음 발생
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688