## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2020-02-24 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 18:30 | 1.692 | 18.5 | 24 | SE | 3.5 | 1.3 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 1.754 | 17.8 | 23 | SE | 4.2 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:15 | 1.197 | 16.9 | 27 | NE | 3.9 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 560:45 | 1.5477 | 17.7333 | 24.6667 |  | 3.8667 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | MJKIM | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 16:56 | 16:58 | 18:03 | 1:15 | 3:40 | [6 empty] | 4:00
| 시작번호 | 12873 | 12874 | 12898 | 13038 | 13096 | [6 empty] | 13109
| 종료번호 | 시상: 12897; 온도: 13037; 습도: 13095; 풍향: 13108
| 개수 | 시상: 24; 온도: 140; 습도: 58; 풍향: 13
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 12889 | 12892 | B | 20s/7k 20s/20k 42s/27k 60s/25k |  |  | 13096 | 13098 | I | 60s/35k 40s/32k 20s/22k
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 12893 | 12897 | R | 30s/41k 32s/31k 44s/31k 60s/31k 60s/22k |  |  | 13099 | 13103 | V | 60s/12k 60s/20k 50s/28k 32s/27k 20s/27k
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | TOO | TMT | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 2:25; 습도: 5:49 |  |  | 8:14
| 계획시간 | 시각: 2:25; 습도: 7:12 |  |  | 9:37
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: B_012876:3; 온도: S_012882:T; 풍향: I_012889; 월령: S_012904:N | T_012962 |  | I_012963
|  | 시각: E_012975-012976; 온도: B_012991:3; 풍향: T_012998; 월령: E_013003 | E_013004-013005 |  | S_013008:T
|  | 시각: B_013019-013020:3; 온도: B_013021:3/21; 풍향: B_013207:3; 월령: S_013060:M | S_013075:T |  | S_013083:N
E_013097-013100
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
E_012975-012976/E_013004-013005/E_013097-013100/ Strong horizontal pattern on N image
E_013003/Bias unstable on strip #3/#4
BLG K2 mode, last No 112
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -147.919 | -150.569 | 장비실온도 | 26.3 | 25.3 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -127.977 | -132.641 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -205.909 | -206.59 | PT13 gas (psi) | 0 | 0 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -108.74 | -112.988 | PT30 #1 gas (psi) | 55 | 50 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 32.135 | 25.942 | PT30 #2 gas (psi) | 65 | 60 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 36.039 | 29.356 | PT30 Sp gas (psi) | 245 | 245 | IC Dead | 0
| Glycol in | 28.191 | 22.076 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 28.69 | 22.555 | Dry air flow(SCFH) | 0.25 | 0.25
| Pressure (torr) | 6.57e-06 | 6.76e-06 | 돔 온도 | 22.4 | 17.3 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 22.7 | 29.9 | 칠러 설정온도 | 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 1
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 해제
[01:45]AUX link is down 수차례 연이어 발생. AUX PC 재부팅
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688