## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2020-12-30 | [7 empty] | 관측률 | 92.4949 | 가동률 | 92.4949
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 18:35 | 1.1 | 18 | 25 | W | 1.1 | 99 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 2.08 | 13.3 | 52 | W | 1.4 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 2:48 | 1.14 | 13.3 | 49 | W | 3.3 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 560:13 | 1.44 | 14.8667 | 42 |  | 1.9333 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | ENG-KSP | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 17:57 | 17:59 | 18:35 | 19:19 | 2:10 | 2:48 | [5 empty] | 2:56
| 시작번호 | 35610 | 35611 | 35623 | 35638 | 35786 | 35798 | [5 empty] | 35803
| 종료번호 |  | 35622 | 35637 | 35785 | 35797 | 35802
| 개수 |  | 12 | 15 | 148 | 12 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 시각: 35616; 시상: 35618; 온도: B; 습도: 20s/29k 30s/29k 45s/30k | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 시각: 35619; 시상: 35622; 온도: R; 습도: 28s/37k 30s/28k 45s/31k 60s/28k | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | SULF | DEEPS | KS4 | TMT |  | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | [10 empty] | 0:00 | 6:24
| 계획시간 | 시상: 6:51; 월령: 1:22 |  |  | 8:13
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시상: 0:37 |  |  | 0:37
| 영상 이상 | 시각: E_035612; 온도: S_035643:N; 풍향: S_035644:N; 월령: T_035675 | T_035695 |  | E_035720-035721
|  | E_035739 |  | O_035743 |  | O_035788-035793 |  | S_035803:N
Note
SITE SEEING: 0.81 / 2.84 / 0.00
035612 #6 외 Bias unstable 1 frames
035710 #26 외 Bias unstable 2 frames
035720-035721 ICS Crashed
035739 #4 외 Bias unstable 2 frames
035743 Oscillation 발생하여 발생구간 SKIP
035788-035793 Oscillation 발생
월령으로 인한 새벽플랫 미촬영
KSP 관측 스크립트:SN02_06h SN07_12h
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -148.361 | -150.226 | 장비실온도 | 27.8 | 26.4 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -129.087 | -132.833 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 18 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -205.974 | -212.37 | PT13 gas (psi) | 10 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -109.292 | -109.597 | PT30 #1 gas (psi) | 55 | 50 | Dec Oscillation | 2 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 31.241 | 25.009 | PT30 #2 gas (psi) | 60 | 60 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 34.685 | 28.2 | PT30 Sp gas (psi) | 220 | 210 | IC Dead | 0
| Glycol in | 26.206 | 20 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 26.7 | 20.435 | Dry air flow(SCFH) | 0.2 | 0.2
| Pressure (torr) | 2.39e-05 | 2.34e-05 | 돔 온도 | 21.8 | 15.6 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 18.5 | 49.3 | 칠러 설정온도 | 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 1
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 1 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 연결
[UT22:06]Eskom load shedding 계획에 의하여 정전 후 약 1분뒤 제네레이터 가동됨
장비실 UPS 배터리 고장 으로 인하여 스페어 교체 작업으로 인한 관측 손실
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688