## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2023-11-01 | [7 empty] | 관측률 | #DIV/0! | 가동률 | #DIV/0!
| 관측자 | 김예은
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [6 empty] | l |  |  | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 9:55 | 1.9 | 15.6 | 19.4 | S | 2.1 | 89.8 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.9 | 12.1 | 56.1 | SE | 5.6 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:42 | 2.6 | 9.5 | 78.1 | SE | 5.2 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 583:47 | 2.1333 | 12.4 | 51.2 |  | 4.3 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: ENG; 습도: ALL |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 시각: 8:36; 시상: 8:38; 온도: 9:56; 습도: 18:04 |  |  |  | 18:49
| 시작번호 | 시각: 40612; 시상: 40613; 온도: 40640; 습도: 40897 |  |  |  | 40913
| 종료번호 | 시상: 40628; 온도: 40896; 습도: 40912
| 개수 | 시상: 16; 온도: 257; 습도: 16
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; l 월령: 18:25; l 종합날씨: 18:29 | LSSTi | 40s/12k 45s/20k 37s/24k
|  | 8:52 | 8:56 | LSSTg | 5s/37k 10s/35k 9s/23k |  |  | 18:31 | 18:35 | LSSTr | 30s/13k 30s/18k 27s/24k
` |  | 8:57 | 9:00 | LSSTr | 12s/18k 20s/21k 30s/21k |  |  | 18:38 | 18:41 | LSSTg | 12s/35k 7s/30k 5s/29k
|  | 시각: 9:02; 시상: 9:05; 온도: LSSTi; 습도: 30s/34k 45s/37k 45s/25k | B
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | SULF | DEEPS | KS4 | TMT |  | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | [10 empty] | 0:00 | 7:47
| 계획시간 | [10 empty] | 0:00 | 7:55
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_040640:N; 온도: B_040656:M06; 풍향: M_040693-040694:K; l 월령: S_040714:M | M_040767-040768:T |  | B_040856:M06
:N |  | 시각: T_040872
Note
E_040629-040639 초점확인 영상
T_040872 HA limit으로 망원경과 연결이 끊겨 별이 흐르게 나옴
filter 교체로 TMT evening/ morning 촬영 안함
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -160.9 | 163 | 장비실온도 | 19.1 | 18.6 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -156.4 | -158.8 | 장비실습도 (RH %) | 15 | 32 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -173.5 | -183.1 | PT13 gas (psi) | 10 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -122.3 | -128.1 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 31.2 | 28.8 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 40 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | 27.2 | 24.9 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 24.9 | 22.6 | HE 냉각수 유량(GPM) | - | - | KVM Down | 0
| Glycol out | 23.7 | 21.3 | Dry air flow(SCFH) | 3 | 3
| Pressure (torr) | 3.39e-05 | 3.06e-05 | 돔 온도 | 16.7 | 11.8 | 돔 냉방기 설정온도 | 0
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 35.4 | 80.8 | 칠러 설정온도 | 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결
LSST filter로 교체함
Note on B35: * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:M B : Bias Jump ex) B_012345:1/10/20/30 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ " - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - Bias Jump는 bias dark flat에서만 확인 - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:1/10/20/30 (ex) N_012345-012355:KMT (ex) I_012345-012355