## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2023-12-31 | [7 empty] | 관측률 | 92.9648 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김예은 | 정예솜
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:49 | 2 | 16.2 | 75.8 | ESE | 7.8 | 82.7 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 2.2 | 14.6 | 81.9 | SE | 7.5 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:00 | - | 15 | 80.3 | SW | 2 |  | 8 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 582:11 | 2.1 | 15.2667 | 79.3333 |  | 5.7667 |  | 2.6667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | ENG-DIR | KSP | ENG-DIR | KSP | ALL |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 9:18 | 9:19 | 10:20 | 10:50 | 14:45 | 15:55 | 16:05 | 17:30 |  |  |  | 17:36
| 시작번호 | 49830 | 49831 | 49859 | 49869 | 49949 | 49971 | 49974 | 49991 |  |  |  | 49996
| 종료번호 |  | 49842 | 49868 | 49948 | 49970 | 49973 | 49990 | 49995
| 개수 |  | 12 | 10 | 80 | 22 | 3 | 17 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  |  | B | [5 empty] | I
|  | 9:39 | PROG 1: 9:42; PROG 2: V; PROG 3: 8s/24k 13s/26k 16s/22k; PROG 8: R
` | bar: PROG 1 to PROG 10
|  | 9:47 | PROG 1: 9:47; PROG 2: I; PROG 3: 18s/21k; PROG 8: B
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | SULF | DEEPS | KS4 | TMT |  | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 |  | PROG 10: 0:00 | 6:38
| 계획시간 |  | PROG 1: 1:47; PROG 6: 0:26; PROG 9: 4:25; PROG 10: 6:38
| 날씨불량 |  | PROG 9: 0:28; PROG 10: 0:28
| 기기불량 |  | PROG 10: 0:00
| 영상 이상 | B_049855:N19 | PROG 2: E_049863; PROG 4: E_049863; PROG 6: E_049885-049888; PROG 8: M_049892-049893:K; PROG 10: E_049895
:N |  | E_049905 | PROG 2: S_049907:N; PROG 4: E_049923; PROG 6: E_049931-049932; PROG 8: C_049944-049990
Note
E_049843-049858 초점 확인 영상
E_049863/ E_049885-049888/ E_049895/ E_049905/ E_049923 Dec oscillation으로 수동 관측함
E_049931-049932/ E_049936-049937 Dec oscillation으로 수동 관측함
[14:42] E_049949부터 구름으로 인해 관측 대상을 KSP로 변경함
[15:08] 짙은 구름으로 관측 대기/ [15:28] 관측 재개
[15:55] E_049971 KSP에서 표준성으로 관측 대상 변경함
[16:04] E_049974부터 구름으로 인해 관측 대상을 KSP로 변경함/ HA limit로 스크립트 #1-6 건너뜀
[16:45] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [17:00] 짙은 구름으로 인한 관측 종료
| 기기상태 |  | PROG 10: 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -160 | -161.1 | 장비실온도 | 24.4 | 22.6 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -155.3 | -156.6 | 장비실습도 (RH %) | 28 | 30 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -172.8 | -184.1 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -120.4 | -124.6 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 34.8 | 33.2 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 45 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 30.8 | 29.1 | PT30 Sp gas (psi) | 265 | 255 | IC Dead | 0
| Glycol in | 28.6 | 26.9 | HE 냉각수 유량(GPM) | - | - | KVM Down | 0
| Glycol out | 27.3 | PROG 1: 25.6; PROG 2: Dry air flow(SCFH); PROG 3: 3; PROG 4: 3
| Pressure (torr) | 5.38e-05 | 3.52e-05 | 돔 온도 | 18.6 | 17 | 돔 냉방기 설정온도 | 0
| DMAWAIT | 500 | PROG 2: 돔 습도 (RH %); PROG 3: 73.9; PROG 4: 56.8; PROG 5: 칠러 설정온도; PROG 6: 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | PROG 1: 0; PROG 2: R2000 냉각수량 (주1회); PROG 4: 0; PROG 5: 관측전 진공게이지 off; PROG 7: 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결
Note on B35: * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:M B : Bias Jump ex) B_012345:1/10/20/30 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ " - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - Bias Jump는 bias dark flat에서만 확인 - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:1/10/20/30 (ex) N_012345-012355:KMT (ex) I_012345-012355