## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2023-01-26 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 홍재협
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 0:33 | 1.4 | 16 | 50 | S | 0.2 | 19 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:05 | 1.5 | 15.5 | 53 | S | 0.3 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 9:24 | 1.2 | 14.6 | 53 | S | 0.3 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 584:51 | 1.3667 | 15.3667 | 52 |  | 0.26667 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | SULF | TMT | ALL |  |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 23:28 | 23:31 | 0:33 | 1:07 | 3:21 | 8:43 | 9:24 |  |  |  |  | 9:47
| 시작번호 | 65231 | 65232 | 65244 | 65258 | 65320 | 65424 | 65436 |  |  |  |  | 65445
| 종료번호 |  | 65243 | 65257 | 65319 | 65423 | 65435 | 65444
| 개수 |  | 12 | 14 | 62 | 104 | 12 | 9
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 65238 | 65240 | B | 20s/30k 30s/23k 40s/19k |  |  | 65436 | 65437 | I | 20s/16k 20s/27k
R | bar: OBS to ALL
` |  | 65241 | 65243 | R | 20s/22k 30s/22k 40s/19k |  |  | 65438 | 65439 | V | 30s/16k 20s/19k
B | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | SULF | DEEPS | KS4 | TMT |  | SITE | DIR | 합 | ENG
| 프로그램: 할당시간; ALL: 2:00; KSP: 5:23 |  |  |  | 7:23
| 프로그램: 계획시간; ALL: 2:14; KSP: 5:22; ALL: 1:15 |  |  |  | 8:51
| 프로그램: 날씨불량 |  |  |  | 0:00
| 프로그램: 기기불량 |  |  |  | 0:00
| 영상 이상 | S_065233:N |  | D_065245 |  | S_065256:N |  | M_065258-065259:N |  | S_065261:M |  | S_065285:T
|  | T_065373 |  | T_065385 |  | S_065407:N
Note
4
7:50
sulf2301_1_2 (100/102) 관측
Site Seeing / /
BLG normal mode(mklist.f) 관측한 LAST NO.
| 프로그램: 기기상태 |  |  |  | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -158.7 | -161.9 | 장비실온도 | 29.2 | 25.1 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -159.5 | -162.6 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -187.3 | -189.2 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-31:1370
| Real deal | -101.3 | -109.9 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 30 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2019-06-02:1407
| Air in | 37.4 | 32.6 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 30 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 33.4 | 28.9 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 265 | IC Dead | 0
| Glycol in | 31.5 | 27 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  | KVM Down | 0
| Glycol out | 30.1 | 25.6 | Dry air flow(SCFH) | 1 | 1
| Pressure (torr) | 1.72e-05 | 1.85e-05 | 돔 온도 | 22.5 | 16.2 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 39.7 | 59.8 | 칠러 설정온도 | -
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 1 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
Note on B35: * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:M B : Bias Jump ex) B_012345:1/10/20/30 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ " - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - Bias Jump는 bias dark flat에서만 확인 - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:1/10/20/30 (ex) N_012345-012355:KMT (ex) I_012345-012355