## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-01-14 | [7 empty] | 관측률 | 72.1074 | 가동률 | 100
| 관측자 | 정예솜
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:47 | - | 17.4 | 76.9 | E | 7.3 | 11.6 | 8 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | - | 16.3 | 81.6 | ESE | 10.2 |  | 8 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:41 | 2.5 | 15 | 79.7 | ESE | 8.6 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 582:54 | 2.5 | 16.2333 | 79.4 |  | 8.7 |  | 5.6667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | LMC | SITE-KSP | TMT | ALL |  |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 9:02 | 9:03 | 10;16 | 11:50 | 16:10 | 17:42 | 18:20 |  |  |  |  | 18:26
| 시작번호 | 51828 | 51829 | 51840 | 51851 | 51902 | 51935 | 51947 |  |  |  |  | 51952
| 종료번호 |  | 51933 | 51850 | 51901 | 51934 | 51946 | 51951
| 개수 |  | 105 | 11 | 51 | 33 | 12 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
R | bar: 시각 to 종합날씨
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | SITE: 6:54; 합: 6:54
| 계획시간 | KSP: 1:32; TMT: 1:09; SITE: 5:23; 합: 8:04
| 날씨불량 | SITE: 2:15; 합: 2:15
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: B_051833:M06; MMA: E_051834-051839; DEEPS: C_051834-; TMT: E_051842; SITE: M_051845-051848:K; 합: S_051846-051848:M
:N |  | BLG: S_051846-051848:N; MMA: S_051846-051848:T; DEEPS: E_051851; TMT: E_051853; SITE: B_051887:M06; 합: S_051906:T
|  | E_051911 |  | E_051913 |  | M_051914-051916:K |  | S_051916:M |  | S_051916:N |  | S_051916:T
|  | E_051932-051933 |  | E_051939-051944
Note
구름으로 인해 저녁 flat 건너뜀
E_051834-051839 초점 확인 영상
E_051842 Dec oscillation으로 수동관측함/ script #3 순서인데 #7 해버림/ #3부터 다시 촬영함
M_051845-051848:K 시각동기화 재설정 및 IC K crash로 재촬영 함
[10:50] 짙은 구름으로 인해 관측 대기/[11:45] 관측 재개
E_051851/ 051853 Dec oscillation으로 수동관측함
[13:32] 짙은 구름으로 인해 관측 대기/ [14:52] 관측 재개
[16:08] LMC HA limit으로 관측 불가/ KSP 관측함
E_051911/ 051913/ 051932-051933/ 051939-051944 Dec oscillation으로 수동관측함
M_051914-051916:K IC K crash로 051915 파일이 없음/ 재촬영함
관측하는 동안 Dec oscillation 경고 문구 여러 차례 나옴
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -160.5 | -161.1 | 장비실온도 | 24.6 | 22.3 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -155.8 | -156.5 | 장비실습도 (RH %) | 30 | 31 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -172.6 | -172.9 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -122.4 | -123.8 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 34.4 | 32.5 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 45 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | BLG: 30.6; KSP: 28.5; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 265; DEEPS: 260; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 28.4; KSP: 26.2; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KAMP: -; DEEPS: -; KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 27.2; KSP: 25; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 3; DEEPS: 3
| Pressure (torr) | BLG: 6.66e-05; KSP: 5.33e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 17.3; DEEPS: 17; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 0
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 74.8; DEEPS: 79.3; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0
기기상태 노트
강풍으로 인해 방풍막 연결
구름으로 인해 새벽 flat 건너뜀
Note on B35: * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:M B : Bias Jump ex) B_012345:1/10/20/30 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ " - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - Bias Jump는 bias dark flat에서만 확인 - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:1/10/20/30 (ex) N_012345-012355:KMT (ex) I_012345-012355