## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-02-04 | [7 empty] | 관측률 | 56.7164 | 가동률 | 100
| 관측자 | 정예솜
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:32 | - | 26.7 | 54.6 | NNW | 1.7 | 28.3 | 8 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.5 | 24.3 | 61.7 | N | 6.1 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 18:06 | - | 21.9 | 71.4 | N | 4.3 |  | 8 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 583:34 | 1.5 | 24.3 | 62.5667 |  | 4.0333 |  | 5.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | KAMP | KSP | MMA-KS4 | ALL |  |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 9:02 | 9:04 | 9:57 | 10:35 | 12:04 | 14:06 | 18:09 |  |  |  |  | 18:14
| 시작번호 | 55890 | 55891 | 55902 | 55914 | 55927 | 55955 | 56020 |  |  |  |  | 56025
| 종료번호 |  | 55895 | 55913 | 55926 | 55954 | 56019 | 56024
| 개수 |  | 5 | 12 | 13 | 28 | 65 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
R | bar: 시각 to 종합날씨
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | KSP: 2:00; MMA: 4:04; KAMP: 1:30; 합: 7:34
| 계획시간 | KSP: 1:06; MMA: 3:35; KAMP: 0:28; TMT: 0:26; 합: 5:35
| 날씨불량 | KSP: 0:54; MMA: 0:29; KAMP: 1:02; 합: 2:25
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: C_055896-055931; MMA: M_055917-055918:T; DEEPS: C_055940-055950; TMT: C_055960-55966; SITE: C_055974-056019; 합: M_055990-055991:N
:N
Note
구름으로 인한 저녁/ 새벽 flat 건너뜀
E_055896-055901 초점확인 영상
[10:23] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [10:33] 관측 재개
[10:41] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [11:35] 관측 재개
[11:38] ALT limit으로 KAMP script #4-12 skip 됨
M_055917-055198:T Elevation limit으로 재촬영 못 함/ #15-16 건너뜀
[12:15] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [12:36] 관측 재개
055936/ 055955/ 056002 Dec oscillation으로 수동관측함
[13:28] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [13:50] 관측 재개
M_055990-055991:N 재촬영 함
[17:45] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [18:06] 짙은 구름으로 인한 관측 종료
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -158.3 | -157.6 | 장비실온도 | 28.4 | 27.3 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -153.5 | -152.8 | 장비실습도 (RH %) | 23 | 25 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -171.6 | -179.1 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -117.4 | -117.3 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | -38.6 | 38.5 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | BLG: 34.7; KSP: 34.2; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 270; DEEPS: 270; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 32.5; KSP: 32; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KAMP: -; DEEPS: -; KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 31.4; KSP: 30.8; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 3; DEEPS: 3
| Pressure (torr) | BLG: 8.85e-05; KSP: 4.01e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 21.4; DEEPS: 23.4; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 0
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 46.1; DEEPS: 64.9; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0
기기상태 노트
월령 40%이하로 방풍막 해제
Note on B35: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"f로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/T23/N32 (ex) N_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355