## Sheet1
관측정보
관측일 | 2026-08-28 | [7 empty] | 관측률 | 81.6418 |  | 가동률 | 100
관측자 | 이순창
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:10 | 2.8 | 4.4 | 66 | NW | 4.8 | 100 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
중간 | 4:46 | 2 | 2.8 | 64 | N | 3 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:18 | 1.7 | 2.1 | 71 | S | 0.6 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 563:08 | 2.1667 | 3.1 | 67 |  | 2.8 |  | 2.6667
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | ENG-KSP | LSST | TNE | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
시작시간 | 22:03 | 22:06 | 23:10 | 5:01 | 9:14 | 9:47 | 9:56 | 10:24 | [5 empty] | 10:30
시작번호 | 15809 | 15810 | 15815 | 15924 | 16044 | 16060 | 16064 | 16074 | [5 empty] | 16079
종료번호 |  | 15814 | 15923 | 16043 | 16059 | 16063 | 16073 | 16078
개수 |  | 5 | 109 | 120 | 16 | 4 | 10 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
|  |  | R | [6 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 5:16; LSST: 0:30; ENG: 4:14; 합계: 5:46
계획시간 | BLG: 5:51; KSP: 4:13; LSST: 0:33; TMT: 0:24; TNE: 0:09; 합계: 11:10
날씨불량 | BLG: 2:03; 합계: 2:03
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 3:48 | 4:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:24 | 0:09 | 0:00 | 0:00 |  | 9:07
영상 이상 | BLG: C_015815-015878; KAMP: E_015830; DEEPS: E_015840; KSPT: E_015843; TMT: T_015878; SITE: E_015924-015925; ENG: G_015956-015957:T
| G_015989-015990:T |  | M_015998-015999:T |  | M_016068-016069:K
Note
1. [23:30-00:30] 짙은 구름과 안개로 인해 관측 중단 및 재개.
2. [E_015830, 015840, 015843] full shutter 닫히지 않음.
3. [01:16-01:40] 짙은 구름과 안개로 인해 관측 중단 및 재개.
4. [02:51-03:30] 비 경보로 인해 관측 중단, 실제로 비가 내리진 않았음. 기상 상태 확인 후 관측 재개.
5. [T_015878] 비 경보로 인해 노출 중 망원경 이동시킴.
6. [E_015924-015925] half shutter 오류 발생, 첫장 readout때 발생하고 다음장 readout 때 자동으로 복구. 2번째 영상 가려짐.
7. BLG 초중반 영상들이 구름의 영향을 받음.
Site Seeing | bar: KSP to MMA
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 475
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -165.3 | -167.3 | 장비실온도 | 17.7 | 16.6 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -166.3 | -168.5 | 장비실습도 (RH %) | 47.2 | 28.6 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -190.3 | -190.3 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -112.8 | -117.7 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 15 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 25.3 | 24 | PT30 #2 gas (psi) | 15 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 21.7 | 20.6 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 19.9 | 18.9 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 18.5 | 17.7 | 돔 온도 | 10.2 | 5.5 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 0.000108 | 0.000107 | 돔 습도 (RH %) | 57.9 | 70.9 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치.
2. Readout 중, Aux controls 프로그램이 3회 종료됨 (02:33 / 07:25 / 08:49)