## Sheet1
관측정보
관측일 | 2026-09-19 | [7 empty] | 관측률 | 93.949 |  | 가동률 | 100
관측자 | 이순창
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:22 | 1 | 11.8 | 40 | N | 9.6 | 49.2 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:38 | 1.7 | 10.9 | 42 | N | 7.8 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 9:50 | 1.4 | 12.5 | 36 | N | 6.1 |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 562:28 | 1.3667 | 11.7333 | 39.3333 |  | 7.8333 |  | 0.33333
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | PROG1: ALL; PROG2: BLG; PROG3: KSP; PROG4: LSST; PROG5: TMT; PROG6: ALL | OBS
시작시간 | 22:17 | PROG1: 22:19; PROG2: 23:22; PROG3: 3:35; PROG4: 8:51; PROG5: 9:23; PROG6: 9:55 | 10:02
시작번호 | 21666 | PROG1: 21667; PROG2: 21672; PROG3: 21784; PROG4: 21919; PROG5: 21934; PROG6: 21946 | 21951
종료번호 |  | PROG1: 21671; PROG2: 21783; PROG3: 21918; PROG4: 21933; PROG5: 21945; PROG6: 21950
개수 |  | PROG1: 5; PROG2: 112; PROG3: 135; PROG4: 15; PROG5: 12; PROG6: 5
Flat | 시작 | PROG1: 종료; PROG2: 필터; PROG3: 노출/레벨; PROG7: 시작; PROG8: 종료; PROG9: 필터; PRO10: 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
|  |  | R | [6 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | 3:37 | PROG1: 5:15; PROG7: 0:30 | 9:22
계획시간 | 4:13 | PROG1: 5:16; PROG7: 0:32; PROG8: 0:27 | 10:28
날씨불량 | 0:14 | PROG1: 0:24 | 0:38
기기불량 | [13 empty] | 0:00
실관측 | 3:59 | 4:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:32 | 0:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 9:50
영상 이상 | L_021672-021783 | PROG2: C_021685-021702; PROG4: M_021724-021725:K; PROG6: C_021760-021766; PROG8: M_021782-021783:K; PRO10: E_021789; PROG12: G_021789:K
| G_021815-021817:T | PROG2: C_021818-021883; PROG4: E_021840-021841; PROG6: G_021848-021850:T; PROG8: E_021852; PRO10: M_021923-021924:M; PROG12: G_021936:M
| E_021943 | PROG2: E_021945
Note
1. [03:21-03:35] 우천으로 인해 관측 중단 및 재개.
2. [E_021789] Half shutter 오류 발생, Obs agent에서 shutter를 여닫아 복구.
3. [04:56-05:20] 우천으로 인해 관측 중단 및 재개.
4. [E_021840-021841] Half shutter 오류 발생, 두번째 영상 가려짐.
5. [E_021852] Half shutter 오류 발생, Obs agent에서 shutter를 여닫아 복구.
6. [E_021943, 021945] Half shutter 오류 발생, Obs agent에서 shutter를 여닫아 복구. 다다음 영상 가려짐.
7. BLG 영상들이 전반적으로 달빛의 영향을 받음.
8. 관측 중후반 영상들이 구름의 영향을 받음.
Site Seeing |  | PROG1: 1.13; PROG2: 2.85; PROG3: 1.97
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. |  | PROG3: 12
기기점검사항
관측 전 |  | PROG11: 관측 후
망원경 |  | PROG2: 돔; PROG5: 장비실; PROG8: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 |  | PROG1: TRUE; PROG2: 돔 누수; PROG4: TRUE; PROG8: 내/외부 CCTV; PRO10: TRUE; PROG11: CHK_ICS_to_DTS 실행 | TRUE
주경 청소 (격주) |  | PROG1: FALSE; PROG2: 돔 냉방; PROG4: TRUE; PROG8: 라디오 노드 상태; PRO10: TRUE
|  | PROG1: FALSE; PROG2: 미러 냉풍기 동작; PROG4: TRUE | FALSE
기기상태 |  | PROG3: 온도단위:; PROG4: ℃; PROG6: 기기이상; PROG9: 오류; PRO10: 정상; PROG11: 경정비; PROG12: 중정비 | 고장
|  | PROG9: 코드; PRO10: 0; PROG11: 1; PROG12: 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -165.1 | -164.7 | 장비실온도 | 18.4 | 21.9 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -169.2 | -165.6 | 장비실습도 (RH %) | 34.8 | 24.5 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -189.5 | -189.6 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -113.4 | -112.9 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 20 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 26.9 | 29.2 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 23.1 | 25.8 | PT30 Sp gas (psi) | 245 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 21.3 | 24.2 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.9 | 22.9 | 돔 온도 | 12.5 | 12.5 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 0.000118 | 0.000119 | 돔 습도 (RH %) | 56.6 | 41.6 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치.